## Sheet1
Cung cấp dữ liệu màu vàng, sau đó nhận kết quả
Điều kiện đã biết | Vật liệu dây dẫn | Đồng | Đơn vị
| Công suất | 0.005 | kW | Chú ý: đơn vị w tương ứng với 0.00kw : Ví dụ : 5w = 0.005kw
| Điện áp | 12 | V
| Chiều dài dây | 100 | m
| Tiết diện | 1 | mm2
| Hệ số | 0.85
Kết quả | Dòng điện | 0.28302 | A
| Điện trở | 1.74 | Ω
| Điện trường dây | 0.49246 | V
| Hiệu suất giảm | 4.104%
Tóm lại | Độ sụt áp tương ứng | Đạt yêu cầu